附件:

安全隐患自查整改情况汇总表 二级单位、部门（盖章）： 二级单位、部门责任人签字： 填表时间：2016年 月 日 序号; 分类; 检查项目; 检查结果及整改方案; 责任分工. 一; 安全 责任落实; 治安综合治理工作领导小组（安全员）、义务消防队（员）和二级学院治安保卫委员会等组织是否健全并开展工作。; 各单位（部门）. 综合治理和消防安全工作责任人是否明确；是否层层签订安全领导责任制责任书。; 各单位（部门）. 安全管理制度是否健全；有无公布并为工作人员所知晓。; 各单位（部门）. 综合治理工作台帐是否健全。; 各单位（部门）. 二; 治安 防范 措施; 研究生工作室、实验室、计算机房、学生宿舍、办公室、档案室等重点部位安全管理责任人是否明确；是否落实安全管理措施。; 各单位（部门）. 研究生工作室、实验室、学生宿舍、办公室等重点场所门窗锁具是否完好；是否存在其他安全漏洞。; 各单位（部门）. 学生宿舍、教室、食堂和图书馆等场所有无开展防盗专项提醒等安全教育工作。; 学生工作处 后勤管理处 图书馆 各学院. 实验室、计算机机房、档案室等重点部位技防设施（视频监控等）是否安装到位；报警联动是否正常；红外报警装置是否有专人布防。; 各单位（部门）. 校内工程施工、生产现场是否与校园隔离；有关防护措施是否落实。; 基建处. 所聘用外来务工人员有无到所辖派出所办理居住证；有无主动向保卫处报备。; 各单位（部门）. 涉及治安交通管理的各项规定是否传达到师生员工；是否落实到位。; 各单位（部门）. 是否存在校园内养狗情况。; 各单位（部门）. 三; 消防 设施安全; 是否存在封堵、占用消防疏散通道和锁闭、遮挡安全出口的。; 各单位（部门）. 消防设施和灭火器材是否配备齐全。缺失设施是否已上报。; 各单位（部门）. 是否存在建筑公共区域外安装影响人员逃生和应急救援金属护栏的。; 各单位（部门）. 是否存在违章使用电器（特别是劣质电器和“热得快”）、私拉乱接电气线路的。; 各单位（部门）. 是否存在灭火器遗失、失效及消火栓、自动灭火报警系统、疏散指示标志、应急照明和应急广播等消防设施器材损坏等情况。干粉/二氧化碳灭火器的维修期限出厂期满5年;首次维修以后每满2年。; 各单位（部门）. 食堂、商业网点消防安全设施是否齐全。; 产业处 后勤管理处. 四; 危化品及特种设备安全; 实验室和危化品仓库安全管理制度是否落实；室内水、电、气和门窗等设施是否符合消防规范。; 实验室建设与设备管理处、材料科学与工程学院、通信与信息工程学院、理学院、光电工程学院. 危险化学物品的保管、使用是否安全，有无出入库登记。危化品仓库通风系统、防护罩、隔离栏等防护、消防设施是否齐备、运行是否正常。; 实验室建设与设备管理处、材料科学与工程学院、通信与信息工程学院、理学院、光电工程学院. 实验废弃物是否分类收集和妥善存放。; 实验室建设与设备管理处、材料科学与工程学院、通信与信息工程学院、理学院、光电工程学院. 进出运输危化品车辆是否持证并符合消防安全规范。; 实验室建设与设备管理处、材料科学与工程学院、通信与信息工程学院、理学院、光电工程学院. 电梯、锅炉等重点特种设备是否通过安监部门的检验；操作人员是否持证上岗。; 后勤管理处. 五; 食品 药品 安全; 食品的购买、运输、储存、加工是否符合卫生标准和有关要求；是否坚持执行食品留样制度。; 产业处 后勤管理处. 是否对校医务室药品采购质量把关；药品是否符合安全标准。; 后勤管理处. 锅炉房、蒸气管道等设施设备是否符合安全及卫生要求；是否做到定期检查。食堂、餐饮类门面房烟道是否定期清洗并提供清洗发票。; 产业处 后勤管理处. 医用、食堂设备是否严格执行消毒制度；食堂员工和商业网点食品加工人员是否取得健康体检合格证。; 产业处 后勤管理处. 传染病疫情预防、监控及报告制度是否落实。; 后勤管理处. 六; 安全 教育 宣传; 是否开设安全教育主题班会，告知学生校园多发治安问题和消防逃生救援常识，提高学生安全防范意识。; 各学院. 是否开展防诈骗专题安全教育活动。; 各学院. 教职工义务消防员和大学生消防志愿者是否建立并符合学校规范要求，是否参加过相关消防活动。; 各单位（部门）. 是否加强交通安全教育和管理，不断提高所属师生员工道路交通安全意识，防止交通安全事故发生。; 各单位（部门）. 是否加强对本单位师生员工的思想教育和心理健康辅导。; 各单位（部门）. 校内大型活动组织管理措施是否得力；师生集体外出活动是否按规定程序办理。; 各单位（部门）. 是否积极参与学校组织的相关安全教育、消防与应急救援演练活动。; 各单位（部门）. 七; 其它 安全隐患; 各单位（部门）. 填写说明：各单位（部门）要认真对照所涉及的检查项目如实填写，在检查中发现未列入检查项目的安全隐患填写在第七项中，重大隐患应立即上报相关部门。需要整改的要列明整改方案（可另附页），方案内容要明确整改措施和整改完成的时限。